## 換算係数計算表
面積流量計 液体換算係数計算表
- ご使用方法 -
内に、設計および測定条件を入力して下さい。
設計条件は納入仕様書に記載されています。ご参照下さい。
(本計算は簡便法によるため、流体条件によっては適用できない場合があります。)
以外にはシート保護がかけてありますが、[シート保護の解除]を行うこと
により、編集可能になります。
設計密度 [ g/cm3 ] | ： | 1
測定液体密度[ g/cm3] | ： | 0.875
フロート部密度[ g/cm3] | ： | 7.7 |  |  | 密度換算係数 Cγ | 1.079
指示流量
真流量 | ： | 1.079 | × | 10 | ＝ | 10.7897
- 密度換算係数計算式 -
Cγ = ［ γd（γf -γ) ］ / ［γ(γf -γd) ］
Cγ | 密度換算係数
γｄ | 設計密度 [ g/cm3 ] |  |  |  | （参考） フロート密度
γ | 測定液体密度 [ g/cm3 ] |  |  |  | ステンレス | 7.7 g/cm3
γｆ | フロート部密度 [ g/cm3 ] |  |  |  | PVC | 2.7 g/cm3